## Plan1
PARQUE DE EQUIPAMENTOS DO CCBS / UFSCAR
Registro | Descrição | Valor Contábil | Data da Incorporação | Laboratório | Servidor Responsável
71675 | Mesa vibratória | 80000 | 2002-10-01
127478 | Aparelho ergoespirômetro, portátil, cartão memória 32 Mb, analisador O2 (principio eletroquimico) precisão 0,05% vol, analisador CO2 (principio condutividade térmica) precisão 0,05 % vol., bateria Lítio-Íon 1500 mA, dim. 126 x 96 x 41 mm, peso 950 g. | 91361.16 | 2011-04-19 | LACAP | Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva
136486 | Aparelho finometro (captador pressão), c/ sensores infláveis p/ dedos (tamanhos: 1 P/ 2 M/ 1 G), 4 entradas/ saídas analógicas, temp. operação 10-40 °C, dim. (fechado) 40 x 16 x 45 cm, peso 11,5 kg. | 85036.37 | 2012-09-10 | LFCV | Profa. Dra. Aparecida Maria Catai
140112 | Sistema de avaliação Pedar, c/ analisador PXF 014, 2 pacotes de bateria NM2000-863 e NW2000-864, carregador de bateria ACD110-527, caixa suporte, caixa de transporte, sincronização s/ fio e softwares. | 109739.99 | 2013-02-26 | LAIOT | Prof. Dr. Fábio Viadanna Serrão
144669 | Módulo de reação ótica, sistema ótico: 6 filtros LEDs/ 6 filtros fotodíodos, c/ conexão USB, capacidade p/ 96 amostras, temp. op. 0-100 °C, dim. 33 x 46 x 36 cm , peso 21 kg. | 79000 | 2013-12-12 | LAIOT | Prof. Dr. Fábio Viadanna Serrão
151879 | Sistema de medição p/ gases, alim.100-240 V / 50-60 Hz, fluxo dispositivos Bi-direcional/ Pitot pneumotacômetro, c/ bomba e tubulação, c/ mecânica respiratória/ pressões, revisão station software, relatórios (deficiência, tendências ), dim. 36 x 33 x 36 cm, peso 12 kg. | 101624.03 | 2014-10-24 | ?? | ??
156907 | Sistema de análise de pressão arterial tipo finômetro p/ monitoramento não invasivo, c/ sistema correção de altura do paciente. | 88437.65 | 2015-11-19 | LACAP | Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva
158680 | Sistema de espectroscopia, tipo infravermelho, c/ detetor de luz, 16 canais de entrada adicionais, (receptor). | 84000 | 2015-12-09 | LFCV | Profa. Dra. Aparecida Maria Catai
158681 | Sistema de espectroscopia, tipo infravermelho, c/ detetor de luz, 16 canais de entrada adicionais, (receptor). | 84000 | 2015-12-09 | LFCV | Profa. Dra. Aparecida Maria Catai
161812 | Sistema de fotodocumentação de géis, c/ capela universal III, tamanho máx. amostra 28 x 36 cm, área máx. imagem 25 x 26 cm, fonte excitação Trans UV 302 nm, tela conversão Xcitablue e de luz branca, sistema refrigeração Peltier, dim. 36 x 61 x 96 cm, peso 32 kg. | 81303.18 | 2016-03-08 | LaFiN | Prof. Dr. Thiago Luiz de Russo
167959 | Micrótomo c/ frequ. corte (+/- 10%): 85 Hz, amplitude: de 0 a 3 mm, em incrementos de 0,5 mm, retração amostra 0 - 100 µm, temp. operação 10 –- 35 °C, lupa, iluminador, unidade de controle, voltagem 100-240 V/ 50-60 Hz, dim. 600 x 250 x 490 mm, peso 56 kg. | 91474.94 | 2016-11-28 | LaFiN | Prof. Dr. Thiago Luiz de Russo
168911 | Sistema de medida da rigidez arterial, c/ software, 4 punhos: 3 da medida de pressão braquial e 1 de medida de pressão femoral, c/ tonômetro de pressão. | 98241.2 | 2017-02-22 | LACAP | Profa. Dra. Renata G. Mendes
170730 | Sistema captura movimento tridimensional, c/ medição tempo real mov. corpo humano/atividade cerebral/mov. olhos/recrutamento muscular/forças externas, c/ 13 sensores trakstar, conector A/D-A/D/USB/16 canais, 2 mód. p/ coleta/análise cinemática, 2 pluges, software | 136042.61 | 2017-08-03 | ?? | ??
171877 | Aparelho portátil, c/ monitor (21,34 x 16 x 26,4 cm), voltagem 100-240 VAC/ 50-60 Hz, dim. 29,97 x 27,43 x 7,87 cm, peso 3,9 kg c/ transdutor e a bateria instalados + software. | 87128.69 | 2018-01-30 | LACAP | Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva
| TrakSTAR eletronics unit, Ascension, integrado com software MotionMonitor. Equipamento de rastreamento eletromagnético para avaliação de movimentos 3D | US$ 42.580,00 | 2016 | OMBRO | Profa. Dra. Paula R. Camargo
| Sistema Pedar (Novel gmbh, Alemanha). Sistema de análise da distribuição plantar | US$ 65.629,99 | 2012 | LAIOT | Prof. Dr. Fábio Viadanna Serrão
| Câmeras integrantes de sistema de captura e análise do movimento Vicon - 6 câmeras Bonita 10 (Vicon) + softwares | US$ 74.249,75 | em compra (concessão em 2014) | LAIOT | Prof. Dr. Fábio Viadanna Serrão
| Sistema de análise cinemática composto por hardware e 6 câmeras com freqência de captura de 240 Hz que permitem avaliação dos movimentos humanos em atividades de maior velocidade. Qualisys Motion Capture System (Qualisys Medical AB, Gothenburg, Sweden). | US$ 78.154,00 | 2010 | NAM | Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
| Dinamômetro isocinético que permite a mensuração objetiva de variáveis relacionadas à capacidade de geração de força muscular. Permite avaliações do deslocamento angular de uma articulação a velocidades constantes prédeterminadas podendo atingir até 500°/s. Biodex Multi-Joint System III (Biodex Medical Systems, Shirley, NY). | US$ 59.000,00 | 2002 | Lab. Dinamometria Isocinética | Profa. Dra. Mariana A. Ávila Vera
| Utilizado para leitura de absorbância e fluorecência de diversos testes como: ELISA e DNA. Leitor de placas - Multiskan FC, Thermo Scientific® Lavadora de microplacas - Wellwach BC, Thermo Scientific®. | R$ 80.000, 00 | 2014 | LAREF | Profa. Dra. Mariana Arias Avila Vera; Prof. Dr. Richard Eloin Liebano
| Microscópio de força atômica - Nikon Eclipse TE300. Microscopia que consiste na varredura da superfície de amostras através de uma sonda para obtenção de imagens com resolução anatômica além do mapeamento das propriedades mecânicas e físico-químicas dos materiais analisados. | US$ 120.000,00 | 2004 | LAREF | Profa. Dra. Mariana Arias Avila Vera; Prof. Dr. Richard Eloin Liebano
| Equipamento de ultrassom - Venue 4.0, GE Medical System. | 120000 | 2012 | LAMU | Profa. Dra. Patricia Driusso
| PCR tempo real - CFX Real-Time PCR Detection System - Bio-Rad - CFX96TM. PCR tempo real: termociclador em tempo real multicanal | US$ 35,000.00 | 2014 | LaFiN | Prof. Dr. Thiago Luiz de Russo
| Foto documentador - Imaging System - Bio-Rad - ChemiDocTM MP. Foto documentador com camera acoplada para análises de blots. | US$ 40,000.00 | 2016 | LaFiN | Prof. Dr. Thiago Luiz de Russo
| Análises históligicas de tecidos congelados (Criostato - Leica Biosystems - CM1860). | US$ 24,000.00 | 2016 | LaFiN | Prof. Dr. Thiago Luiz de Russo
| Sistema de avaliação hemodinâmica não invasiva; Marca Physion Flow; Modelo: PF - 05 Lab1 - Série PF104D. Sistema de avaliação hemodinâmica não invasiva, monitor pressão arterial, débito cardíaco cabo óptico serial, revestido caixa metálica blindada, corrente 3,8 mA, frequência 75 Hz, voltagem 100-240 VAC, software, conexão RS-232, saída opcional analógica, dim. 343x260x84 mm, peso 4,2 kg. | Euro 20.383,00 | 2010 | LACAP | Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva
| Pletismógrafo de corpo inteiro; Marca Jaeguer; Modelo: MasterScreen Body / Diffusion RT. Analisador de múltiplos gases incluindo teste de capacidade de difusão pulmonar. Seringa de Calibração 3 litros, Mistura de gases SB2 0.3% CO/CH4/C2H2 21% O2 REST N2, Cilindro de aço para a mistura de gases G. | USD 53.901,26 | 2018 | LACAP | Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva
| Sistema de análise de pressão arterial; Marca Finapress; Mod. Pro-1 - Série FM.1.M U.1401.00983. Sistema de análise de pressão arterial tipo finômetro para monitoramento não invasivo, com sistema de correção de altura do paciente. | US$ 54.030,00 | 2013 | LACAP | Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva
| Equipamento de Densitometria Óssea; Fabricante: HOLOGIC, INC. (Estados Unidos); Modelo Discovery A. Detectores digitais de alta definição (DXA); Precisão e qualidade com imagens superiores; Mesma geometria utilizada na tomografia computadorizada; Escaneamento linear sem sobreposição; Dupla voltagem 140/100 kVp | US$153.000,00 | 2015 | LAFAr | Profa. Dra. Stela Márcia Mattiello
| Duas câmeras Oqus 300 Qualisys 1.3Mp. Câmeras integrantes de sistema de análise cinemática de movimento com emissão infravermelha | $21.900,00 | 2010 | LaPAM/LADeF | Profa. Dra. Eloisa Tudella
| Três câmeras Oqus 300 Qualisys 1.3Mp + 1 câmera High Speed Qualisys + acessórios . Câmeras integrantes de sistema de análise cinemática e qualitativa de movimento com emissão infravermelha | $58.649,00 | 2012 | LaPAM/LADeF | Profa. Dra. Eloisa Tudella